新乡医学院三全学院仁智书院消防安全检查表

单位：                                                                                          自查日期：
	序号
	项    目
	检查内容
	存在问题
	整改措施

	1
	消防知识的普及及教育
	1、通过多种形式普及对学生的消防安全知识教育；
2、组织学生开展逃生自救教育活动并进行消防器材实际操作演练，达到全员受训目标，增强火灾避险自救能力。
	
	

	2
	学生餐厅安全
	1、使用燃气灶必须安装燃气泄漏报警装置；
2、烹饪操作间的排油滤罩及烹饪部位必须设置厨房专用灭火装置；
3、操作人员须经过消防培训才能上岗。
	
	

	3
	照明和电器设施
	1、按规定配备消防应急照明灯具和疏散指示标志；
2、严禁乱拉、乱接电线；
3、学生宿舍、实验室等场所严禁使用违规电器；
	
	

	4
	重要教学场所
	1、按规定摆放灭火器；
2、按要求管理存放易燃易爆和危险物品；
3、按要求安装电器，电线无老化和破损现象；
4、实验室的防火防毒设计应符合相关规范；
5、对化学危险品的购买、储存、使用、销毁应严格按照有关规定执行。
	
	

	5
	学生宿舍安全
	1、制定有学生宿舍消防安全管理规定，规范学生用火、用电行为；
2、建立消防信息员队伍，定期收集相关信息；
3、不得任何原因封闭消防疏散通道。
	
	

	6
	疏散通道及

安全出口
	1、保证疏散通道畅通，上下楼分道线明确；
2、确保教室、宿舍楼、图书馆、报告厅、礼堂等任意地点必须具备两个以上安全疏散出口；
3、每学年必须进行一次消防疏散演练；
4、人员密集场所必须具有出口标志；
5、窗户防盗应加装逃生装置；
6、严禁在逃生通道口安装铁栅栏。
	
	

	7
	责任落实
	1、部门应有消防安全制度；
2、组织机构健全，建立消防责任制和责任追究制；
3、有消防安全检查台账；
4、有消防应急预案，自查、自改记录完整；
5、对师生定期进行消防安全教育培训。
	
	


消防安全责任人签字：                                  消防安全管理人签字：

